DANE (i/lub pieczątka) ZAMAWIAJĄCEGO USŁUGĘ		Częstochowa……………….
Imię i nazwisko / Adres zamieszkania / PESEL lub Nr Dowodu osobistego	………………………………………………. / ………………………………………………. / ……………………………………………….	PSSE w Częstochowie / 42-200 Częstochowa / ul. Jasnogórska 15A

ZLECENIE

Zlecam wykonanie następujących badań laboratoryjnych:
Nazwa badanego parametru		Metodyka		Nazwa badanego parametru		Metodyka
	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (A)			Sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 (A)
	Mętność	PN-EN ISO 7027:20031a) (A)			Potas	PN-ISO 9964-2:1994 (N)
	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012 (A)			Twardość węglanowa	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 (N)
	Przewodność elekt. właściwa	PN-EN 27888:1999 (A)			Twardość niewęglanowa	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 (N)
	Smak2)	PN-EN 1622:2006 (A)			Wodorowęglany	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 (N)
	Zapach	PN-EN 1622:2006 (A)			Zasadowość	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 (N)
	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999 (A)			Zawiesiny5)	PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (A)
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	PN-EN ISO 8467:2001 (A)			Indeks oleju mineralnego	PN-EN ISO 9377-2:2003 (N)
	Amonowy jon3)	PN-C-04576-4:1994 (A)			Potencjał redox przy elektrodzie / Ag/AgCl 3,5m KCl	Instrukcja nr L-HKiŚ/IR-18 / nr wyd. I z dn. 01.08.2016 (A)
	Azotyny	PN-EN 26777:1999 (A)			Bakterie grupy coli /100/250ml*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A)
	Azotany	PN-82/C-04576.081) (A)			Bakterie grupy coli /100ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Colilert-18) (A)
	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 (A)			Escherichia coli /100/250ml*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A)
					Escherichia coli /100ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Colilert-18) (A)
	Żelazo ogólne4)	PN-ISO 6332:2001 (A)			Enterokoki /100/250ml*	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A)
					Enterokoki /100ml	Instrukcja producenta Zestawu diagnostycznego Enterolert-E (A)
	Mangan	Procedura badawcza nr L-HKiŚ/PB-06 nr wyd. VII z dn. 05.05.2011 (A)			Pseudomonas aeruginosa /100/250ml*	PN-EN ISO 16266:2009 (A)
					Pseudomonas aeruginosa /100ml	Instrukcja producenta Zestawu diagnostycznego Pseudalert (A)
	Chlor wolny/ogólny/związany*	 / 	Instrukcja producenta testu NANOCOLOR metoda 1-16 (A) / Instrukcja nr L-HKiŚ/IR-37 / nr wyd. I z dn. 16.09.2016 (A)		Clostridia redukujące siarczyny /50/100ml*	PN-EN 26461-2:2001 (A)
					Ogólna liczba mikroorganizmów w (362)ºC po 48 w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 (A)
	Kadm	PN-EN ISO 15586:2005 (A)			Ogólna liczba mikroorganizmów w (371)ºC po 24 w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 (A)
	Ołów	PN-EN ISO 15586:2005 (A)			Ogólna liczba mikroorganizmów w (222)ºC po 72h w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 (A)
	Miedź	PN-ISO 8288:2002 (A)			Legionella sp. /100/1000ml*	PN-EN ISO 11731-2:2008 (A)
	Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005 (A)			Gronkowce koagulazododatnie /100ml	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A (A)
	Chrom ogólny	PN-EN 1233:2000 (A)			Salmonella sp. /1000/5000ml*	PN-EN ISO 19250:2013 (N)
	Parametry oznaczane u podwykonawcy badań – Załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia

w próbce: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpielisku, wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, wody na pływalniach (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, woda z niecki basenowej, woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające areozol wodno-powietrzny, woda z niecki basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, woda z natrysków na pływalni, woda w brodziku do płukania stóp), wody do dializy/ demineralizowanej, wody mineralnej/źródlanej/stołowej, wody ciepłej (wypływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punk czerpalny, punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika ciepłej wody, miejsce powrotu wody do podgrzewacza, wybrany punkt pośredni), wody technologicznej, wody powierzchniowej, ścieku*

Punkt poboru próbki:...………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………......................................................................
oraz wydanie informacji o jakości badanej próbki wody*; Woda pochodzi: z ujęcia własnego, z sieci wodociągowej*
Należność za powyższe badania zobowiązuję się uregulować po otrzymaniu faktury VAT w terminie z tej faktury wynikającym. Wyrażam zgodę na to, ze wyniki zostaną mi wydane po dokonaniu zapłaty należności za wykonane badania. Zapłata może nastąpić bezpośrednio w kasie Stacji (od poniedziałku do piątku 730-1230) lub na konto bankowe (należy wówczas okazać dowód zapłaty). Otrzymałem i zapoznałem/-am się z instrukcją pobierania próbek wody. Zostałem poinformowany, iż przetwarzanie danych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla celów sanitarno-epidemiologicznych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 922).

	………………………………………..
L-HKiŚ.702 -………………/………….	Pieczęć i podpis zamawiającego usługę

 - zaznaczyć właściwe wstawiając znak X; * - odpowiednie podkreślić, 1a)Norma wycofana; 1)Norma wycofana bez zastąpienia; (A) – Badanie akredytowane; (N) – Badanie nieakredytowane, 2) - Badanie smaku
w próbce wody nie będzie oznaczone, gdy woda będzie zanieczyszczona florą bakteryjną, gdy wykonywane będą badania potwierdzające w kierunku poszukiwanych mikroorganizmów oraz gdy jej zapach będzie nieakceptowalny. 3) - W próbce wody przeznaczonej do badań fiz.-chem. w przypadku wystąpienia czynnika przeszkadzającego w postaci barwy powyżej 20mg/l Pt – nie zostanie oznaczony jon amonowy.
4) - W próbce ścieku badanie nieakredytowane. 5) - W próbce wody badanie nieakredytowane. Metody wg których wykonywane są oznaczenia: Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06, oraz Enterokoków
wg Instrukcji producenta Zestawu diagnostycznego Enterolert-E są metodami innymi niż wskazane w mającym zastosowanie przepisie prawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1602). Metody wg których wykonywane są oznaczenia: Enterokoków wg Instrukcji producenta Zestawu diagnostycznego Enterolert-E oraz Pseudomonas aeruginosa wg Instrukcji producenta Zestawu diagnostycznego Pseudalert są metodami innymi niż wskazane w mającym zastosowanie przepisie prawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).
Instrukcja pobierania próbek wody
Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku od 730÷1200
W poniedziałki przyjmowane są próbki z pływalni
W piątki przyjmowane są próbki do badań w kierunku Legionella sp.
Pojemniki do badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego wody należy pobrać w punkcie przyjmowania próbek wody.
Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, to w pierwszej kolejności pobieramy próbkę do badań mikrobiologicznych.
Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego
Należy zagwarantować, aby próbki były pobierane aseptycznie czystymi rękami lub w sterylnych rękawiczkach oraz zabezpieczone przed zachlapaniem i przewiewem. Podczas napełniania zamknięcie butelki nie powinno mieć kontaktu z czymkolwiek (palcami, ziemią, kieszenią, zębami). Pozostawić trochę przestrzeni powietrznej w butelce, co pozwoli na wystarczające wymieszanie próbki przed jej analizą. Butelkę zamknąć niezwłocznie po pobraniu próbki. Próbkę z sieci wodociągowej należy pobrać z kurka wody zimnej
a w przypadku badania w kierunku Legionella sp. z kurka wody ciepłej.
Woda z sieci wodociągowej
1. Przed napełnieniem butelek zeskrobać wszelkie zanieczyszczenia z kurka czerpalnego (kamień, muł, smary, lub inne materiały pochodzące z zewnątrz), które mogą wpaść do próbki. Nie pobierać próbki z nieszczelnych kranów. Usunąć wszelkie wylewki, wkładki lub inne akcesoria.
2. Dezynfekować kran najlepiej przez opalenie w płomieniu, jeśli jest to niemożliwe innymi metodami. Otwór zaworu czerpalnego
   z tworzywa sztucznego dezynfekować, po wcześniejszym oczyszczeniu, zanurzając go na 2 minuty do 3 minut w zlewce z roztworem podchlorynu, etanolu lub izopropanolu.
3. Otworzyć kurek na największy przepływ na 5 sekund do 10 sekund, następnie zredukować przepływ do połowy. Pozwolić wypływać wodzie dość długo, aż do upewnienia się, że ani temperatura wody ani pozostałości środka dezynfekcyjnego nie mają wpływu na próbkę.
4. Umieścić butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania. Nie wypłukiwać białego proszku lub cieczy znajdującej się w butelce – jest to tiosiarczan sodu lub potasu służący do inaktywacji środków dezynfekcyjnych.
Woda ze studni
W celu poznania jakości wody w studni niezbędna jest tylko krótka wymiana wody, prowadząca do wyeliminowania wpływu dezynfekcji zaworu. Dezynfekcję zaworu przeprowadzić z punktami: 1a, 1b. Do poboru wody może być użyta również czysta zanurzona pompa – pobór wody wykonać po zaledwie minimalnym pompowaniu. Ze studni bez urządzeń pompujących pobierać wodę za pomocą wiader itp. Przy nalewaniu nie dotykać butelki brzegiem wiadra. Nie zanurzać również butelki w wiadrze celem pobrania z niego wody.
Woda z basenów kąpielowych
Do rutynowych badań wody z basenu wymagane jest pobieranie próbek podpowierzchniowych (od -10cm do -30cm) w punkcie przeciwległym do wlotu. Butelki zanurzać poziomo, unikając wypłukania tiosiarczanu a następnie obracać do pozycji pionowej, aż do zebrania dostatecznej ilości wody. Nadmiar wody wylać pozostawiając ¾ butelki.
Woda w kąpieliskach
Próbki podpowierzchniowe (od -20cm do -30cm) pobierać ze słupa wody o głębokości od 1m do 1,5m. W celu pobrania próbki butelkę wprowadzić pod wodę na żądaną głębokość otworem do dołu. Następnie napełnić butelkę odwracając ją bokiem i wyciągnąć na wierzch, unikając zanieczyszczenia. Tam gdzie występuje przepływ wody, ustawić butelkę pod prąd. Nadmiar wody wylać pozostawiając ¾ butelki.
Badanie wody w kierunku Legionella sp.
W przypadku pobierania próbek wody w kierunku oznaczenia Legionella sp. zalecane jest pobieranie wody ciepłej oraz w przypadku wykonywania oznaczenia Legionella sp. w 1000ml niezbędne jest pobranie min 1000ml próbki. Sposób poboru identyczny jak w pkt. 1. Próbki do analizy należy chronić przed światłem oraz przechowywać w temp. (5±3)C, dopuszczalna jest temperatura otoczenia
w przypadku wykonywania badań tego samego dnia.

Próbki podczas transportu schłodzić do temperatury (5±3)°C. – (np. przez użycie pojemników z lodem lub topiącego się lodu). Należy uważać aby nie zamrozić próbek. Chronić próbki przed światłem słonecznym. Próbki dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Opóźnienie powinno być tak małe, jak to tylko możliwe (max 6 godzin).

Pobieranie próbek wody do badania fizykochemicznego
a) Woda z wodociągu. Przygotować punkt pobrania wody w następujący sposób: odkręcić kran, ustawić strumień wypływającej wody tak, aby się nie rozpryskiwała i spuszczać wodę min. 10 minut, aby uzyskać reprezentatywną próbkę wody.
b) Otwory wiertnicze, z których pobierane są próbki powinny być oczyszczone przed pobraniem przez wypompowanie ilości wody odpowiadającej co najmniej 4- do 6-krotnej wewnętrznej objętości otworu wiertniczego.
Pobieranie próbek z określonej głębokości polega na opuszczeniu przyrządu do pobierania próbek (np. wiaderko, szerokoszyjna butelka) do otworu wiertniczego lub studni, umożliwieniu napełnienia go wodą na znanej głębokości i przeniesieniu próbki do właściwego pojemnika. Próbki z określonej głębokości można także pobrać z otworów podczas pompowania, jeżeli jest wolny dostęp obok pompy przez zainstalowanie do tego celu rury (PN-ISO 5667-11:2004).
Napełnić pobrane naczynia badaną wodą po uprzednim popłukaniu ich tą wodą. Zaleca się całkowite napełnienie butelek wodą
i zamknięcie korkiem w taki sposób, aby nad powierzchnią wody nie pozostały pęcherzyki powietrza. Ogranicza to wzajemne oddziaływanie próbki z fazą gazową oraz minimalizuje mieszanie podczas transportowania. (PN-EN ISO 5667-3:2013-05).

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKANE WYNIKI BADAŃ. LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBRARNIE ORAZ WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBIERANEJ PRZEZ KLIENTA.

Załącznik nr 1 do Zlecenia NR L-HKiŚ. 702 -…………/………..

Zakres badań wykonywanych przez podwykonawcę

	Akryloamid	PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013	A
	Antymon	PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014	A
	Arsen	PN-EN ISO 11969:1999	A
	Benzen	PN-ISO 11423-1:2002	A
	Bor	PN-EN ISO 11885:2009	A
	Bromiany	PN-EN ISO 15061:2003	A
	Epichlorohydryna	PB-190/LF wyd. 2 z dnia 29.06.2012	A
	Glin	PN-EN ISO 11885:2009	A
	Rtęć	PN-EN 1483:2007	A
	Selen	PN-EN ISO 9965:2001	A
	Cyjanki ogólne	PN-EN ISO 14403-2:2012	A
	∑ pestycydów z obliczeń	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Aldryna	PN-EN ISO 6468:2002	A
	alfa-HCH	PN-EN ISO 6468:2002	A
	beta-HCH	PN-EN ISO 6468:2002	A
	p,p’-DDD	PN-EN ISO 6468:2002	A
	p,p’-DDE	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Dieldryna	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Endryna	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Epoksyd haptachloru	PN-EN ISO 6468:2002	A
	gamma-HCH, lindan	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Heksachlorobenzen (HCB)	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Heptachlor	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Metoksychlor (DMDT)	PN-EN ISO 6468:2002	A
	Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009	A
	Siarczany (VI)	PN-EN ISO 10304-1:2009	A
	Benzo(a)piren	PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015	A
	∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015	A
	Chlorek winylu	PN-EN ISO 10301:2002	A
	1,2 dichloroetan	PN-EN ISO 10301:2002	A
	∑ THM	PN-EN ISO 10301:2002	A
	Trichlorometan (chloroform)	PN-EN ISO 10301:2002	A
	Bromodichlorometan	PN-EN ISO 10301:2002	A
	Dibromochlorometan	PN-EN ISO 10301:2002	A
	Tribromometan (bromoform)	PN-EN ISO 10301:2002	A
	∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PN-EN ISO 10301:2002	A
	Potencjał utleniająco-redukujący (redox)	PB-247/P wyd. 2 z dn. 24.04.2015	A

 - zaznaczyć właściwe wstawiając znak X, A - Badanie akredytowane

………………………………………..
Pieczęć i podpis zamawiającego usługę