**Raport Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**

**z nadzoru nad laboratoriami badającymi jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**na terenie woj. śląskiego w roku 2016.**

W roku 2016 na terenie województwa śląskiego badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oprócz 10-ciu laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywało 33 laboratoria, których system jakości został zatwierdzony przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Spośród wszystkich laboratoriów badających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w roku 2016 na terenie województwa śląskiego, 34 laboratoria (w tym 10 laboratoriów PIS) legitymowały się certyfikatami akredytacji wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, a 3 certyfikatami akredytacji wydanymi Czeski Instytut Akredytacyjny. Tylko 6 laboratoriów posiadało udokumentowane systemy jakości badania wody nie potwierdzone certyfikatami akredytacji.

Zatwierdzanie systemu jakości badań wody w roku 2016, PPIS woj. śląskiego dokonywali w większości przypadków na podstawie dostarczonej dokumentacji, a w 1-nym przypadku, również kontroli laboratorium.

Systemy jakości badania wody laboratoriów zatwierdzane były tylko wtedy, i tylko na te parametry, dla których laboratorium udokumentowało zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zestawienie zatwierdzonych laboratoriów i objętych, w roku 2016 na terenie województwa śląskiego, nadzorem Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (sporządzone na podstawie raportów PPIS za 2016r.) przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa laboratorium** | **Organ zatwierdzający** | **Dostarczona dokumentacja** | | | | | | **Spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015r.**  **(*Dz. U. z 2015r, poz. 1989)*** |
| **Poświadczenie przeszkolenia próbkobiorców lub certyfikat akredytacji** | **Wykaz badań** | **Metody badawcze i ich charakterystyka** | **Udział w badaniach biegłości i uzyskane w nich wyniki** | **Certyfikat akredytacji** | **Kontrola laboratorium**  **w 2016r.** |
|  | „AQUA” S.A.  Bielsko-Biała; ul. 1 Maja 23 | PPIS  w Bielsku- Białej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 610 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  Czechowice-Dziedzice;  ul. Szarych Szeregów 2 | PPIS  w Bielsku- Białej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 831 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Tarnowskie Góry; ul. Opolska 51 | PPIS  w Bytomiu | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1231 | nie | tak |
|  | Laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Chorzów; ul. Kręta 9 | PPIS  w Chorzowie | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1173 | nie | tak |
|  | Firma Projektowo-Usługowo-Badawcza EKOWIZJER  Zbigniew Walaszczyk  Świętochłowice; ul. Topolowa 2 | PPIS  w Chorzowie | tak | tak | tak | tak | AB 1150 | nie | tak |
|  | Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej Sp. z o.o.  Ustroń; ul. Myśliwska 10  Laboratorium Badania Wody  Wisła; Wisła Czarne 7 | PPIS  w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej Sp. z o.o.  Ustroń; ul. Myśliwska 10  Laboratorium Badania Wody Pogórze,  Skoczów; ul. Górecka 58 | PPIS  w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | LABTECH s. r. o.  Polni 23/340  639 00 Brno, Republika Czeska | PPIS  w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 198 / 2015 | nie | tak |
|  | Instytut Zdrowia z siedzibą w Ostrawie Laboratorium Badawcze Centrum Laboratoriów Higienicznych  702 00 Ostrava 1, Partyzanske nam 7  Republika Czeska | PPIS  w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 511 / 2015 | nie | tak |
|  | ALS s. r. o.  Na Harfe 336/9; 190 00 Praha 9  Republika Czeska | PPIS  w Cieszynie | tak | tak | tak | tak | Czeski Instytut Akredytacyjny 319 / 2016 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.  Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków  Częstochowa; ul. Jaskrowska 14/20 | PPIS  w Częstochowie | tak | tak | tak | tak | PCA AB 739 | nie | tak |
|  | Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o.  Dabrowa Górnicza;  ul. Powstańców 13 | PPIS  w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 709 | nie | tak |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Będzin; ul. Kościuszki 140 | PPIS  w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCA AB 1306 | nie | tak |
|  | Biolabor Sp. z o. o.  Dabrowa Górnicza;  al. Piłsudskiego 92 | PPIS  w Dąbrowie Górniczej | tak | tak | tak | tak | PCAAB 770 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  Gliwice; ul. Rybnicka 47 | PPIS  w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 814 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o.  Knurów; ul. Dworcowa 47 | PPIS  w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 746 | nie | tak |
|  | Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki  „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o.  Gliwice; ul. Sowińskiego 3 | PPIS  w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 550 | nie | tak |
|  | Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Zabrze; ul. Wolności 215 | PPIS w Gliwicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1380 | nie | tak |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.  Jaworzno; ul. Św. Wojciecha 34 | PPIS  w Jaworznie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa  Katowice; Plac Gwarków 1 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 145 | nie | tak |
|  | Laboratorium Zakładu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa  Katowice; Plac Gwarków 1 | PPIS  w Katowicach | tak *(PCA AB 145*) | tak | tak | tak | PCA AB 005 | nie | tak |
|  | Ośrodek Badań  i Kontroli Środowiska Sp. o. o.  Katowice; ul. Owocowa 8 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 213 | nie | tak |
|  | Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A.  Katowice;  ul. Obrońców Westerplatte 130 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1433 | nie | tak |
|  | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  Katowice; ul. Wojewódzka 19 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1158 | nie | tak |
|  | Eurofins Polska Sp. z o. o.  Filia w Katowicach  Katowice; ul. Dąbrówki 16 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 1334 | nie | tak |
|  | JARS Sp. z o.o. Filia Południe  Mysłowice; ul. Fabryczna 7 | PPIS  w Katowicach | tak | tak | tak | tak | AB 1095 | nie | tak |
|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Ruda Śląska, ul. Pokoju 13 | PPIS  w Rudzie Śląskiej | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
|  | Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”  Sosnowiec; ul. Kosynierów 32 | PPIS  w Sosnowcu | tak | tak | tak | tak | PCAAB 400 | nie | tak |
|  | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.  Lędziny; ul. Lędzińska | PPIS  w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 418 | nie | tak |
|  | SGS Polska Sp. z o. o.  Laboratorium Środowiskowe  Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A | PPIS  w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 313 | nie | tak |
|  | J.S. HAMILTON Poland  Oddział w Tychach  Tychy; ul. Goździków 1 | PPIS  w Tychach | tak | tak | tak | tak | PCAAB 079 | nie | tak |
|  | Laboratorium przy Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim  Wodzisław Śląski; ul. Czyżowicka 131 | PPIS  w Wodzisławiu Śląskim | tak | tak | tak | tak | nie | tak, *przez PSSE Rybnik* | tak |
|  | Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu  Żywiec; ul. Bracka 66 | PPIS  w Żywcu | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |