1. Jakość wody wykorzystywanej do kąpieli

Na podstawie ustawy Prawo wodne, która określa zakres obowiązków nałożonych na władze lokalne, właścicieli/administratorów oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sezonie letnim 2017 roku realizowano kontrolę jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało zgłoszonych pięć obiektów, dla których zastosowano status kąpieliska: „Pogoria I” (Rycina nr) i „Pogoria III” (Rycina nr), będące pod nadzorem PPIS w Dąbrowie Górniczej, „Czechowice” – pod nadzorem PPIS w Gliwicach, zalew „Zakrzew” – pod nadzorem PPIS w Kłobucku oraz „Stawiki” – pod nadzorem PPIS w Sosnowcu.

Rycina nr Pogoria I (zdjęcie własne)			      Rycina nr Pogoria III (zdjęcie własne)

Rycina nr Czechowice (zdjęcie własne)

Rycina nr  Stawiki (zdjęcie własne)     			Rycina nr Zakrzew (zdjęcie własne)

Badania jakości wody, wykonane zarówno przez PIS, jak i właścicieli/administratorów obiektów w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej, potwierdziły przydatność wody do kąpieli. Opierając się na uzyskanych wynikach badań, właściwy PPIS wydał ocenę roczną i czteroletnią dla poszczególnych obiektów. Jakość wody w sezonie letnim 2017 roku we wszystkich obiektach była doskonała.

W tabeli zestawiono ocenę roczną i czteroletnią dla zorganizowanych kąpielisk na obszarze województwa śląskiego.

| PPIS nadzorujący | Nazwa kąpieliska | Ocena roczna | Ocena czteroletnia |
| --- | --- | --- | --- |
| PPIS w Dąbrowie Górniczej | „Pogoria I” | doskonała | doskonała |
|  | „Pogoria III” | doskonała | dobra |
| PPIS w Gliwicach | „Czechowice” | doskonała | doskonała |
| PPIS w Kłobucku | „Zakrzew” | doskonała | dobra |
| PPIS w Sosnowcu | „Stawiki” | dostateczna | dobra |

Mapa nr  Lokalizacja kąpielisk na terenie województwa śląskiego w sezonie letnim 2017 r.

W sezonie letnim 2017 roku zostały uruchomione 24 miejsca wykorzystywane do kąpieli, zgłoszone uprzednio do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, z których skontrolowano 23 obiekty. Każdorazowo w przypadku otrzymania informacji o zanieczyszczeniu wody, upoważnieni przedstawiciele PPIS dokonywali urzędowej kontroli jakości wody, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób kąpiących się. Na podstawie otrzymanych wyników badań wody oraz ocen wizualnych, PPIS wydawali oceny bieżące przydatności/nieprzydatności wody do kąpieli, które były niezwłocznie przekazywane administratorom poszczególnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz właściwym terytorialnie prezydentom, wójtom lub burmistrzom.

Wzorem lat ubiegłych, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na portalu internetowym pod adresem www.higienawody.wsse.katowice.pl, przedstawiał aktualną ocenę jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli (Rycina nr).

Rycina nr

Widok poglądowy portalu internetowego z zamieszczoną oceną jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Ponadto w 2017 roku zewidencjonowano 266 obiektów kąpielowo-rekreacyjnych (257całorocznych i sezonowych pływalni oraz 9 parków wodnych). Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), obowiązek prowadzenia systematycznych badań jakości wody spoczywa na zarządcy pływalni. Otrzymywane na bieżąco wyniki badań posłużą do dokonania zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, określonym w powyższym rozporządzeniu. Z uwagi na ustanowienie okresu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie się zarządcy do określonych wymagań, ocena roczna została opracowana dla wszystkich czynnych obiektów: 249 pływalni odpowiadało wymaganiom (96,9%) natomiast 8 nie odpowiadało (3,1%), poza tym z 9 parków wodnych 8 oceniono jako odpowiadające wymaganiom (88,9%).

2. Jakość ujmowanych wód powierzchniowych – kategoryzacja

Kontrolę jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą pracownicy PIS, a badania wykonywane są w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego. Otrzymywane dane są raportowane miesięcznie w systemie WODA-EXCEL (relacyjna baza danych oraz system danych przestrzennych) do WSSE w Katowicach, a następnie pełna informacja  jest przekazywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. W 2017 roku w województwie śląskim zewidencjonowano 62 ujęcia wód powierzchniowych, z których 57 przypisano następujące kategorie jakości wody: A1 -  9, A2 – 39 i A3 – 9.

Rycina nr Klasyfikacja obiektów dla  poszczególnej kategorii jakości wody

Wśród ujęć występują zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody, zaopatrujące kilkaset tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim i Czanieckim, czy też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu, od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

W odniesieniu do skontrolowanych w 2017 roku wód z ujęć, określono następujące kategorie:

- 9 – kategoria jakości wody A1 – co stanowi odpowiednio 14,5%,

- 39 – kategoria jakości wody A2 – co stanowi odpowiednio 62,9%,

- 9 – kategoria jakości wody A3 – co stanowi odpowiednio 14,5%,

- 5 – brak klasyfikacji jakości wody (brak badań) odpowiednio 8,1%.

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 415 urządzeń wodociągowych (1 mniej, niż w roku 2016), o różnej wydajności (Wykres nr).

Wykres nr

Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2017 r.

Z urządzeń wodociągowych, składających się na pełny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, korzysta 4402887 mieszkańców (o 3542 osób mniej niż w roku 2016), co stanowi 96,7% populacji województwa śląskiego (wg liczby ludności na dzień 30.06.2017), w tym tylko 0,02% z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Pozostali mieszkańcy województwa, 48567 osób korzysta z innych źródeł zaopatrzenia w wodę do spożycia – 346 podmiotów, w tym spośród wszystkich 326 skontrolowanych, 325 o odpowiedniej jakości wody (Wykres nr).

Wykres nr

Liczba konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2017 r.

Odnotowane zanieczyszczenia w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły przede wszystkim mętności, chloru wolnego i zawartości żelaza, a w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowe także związków chlorowcopochodnych. Natomiast zanieczyszczenia mikrobiologiczne odnosiły się głównie do obecności w wodzie bakterii grupy coli.

Mieszkańcy województwa śląskiego w ciągu doby zużywają w sumie ok. 880600m3 wody przeznaczonej do spożycia, czerpanej z wodociągowej sieci rozdzielczej w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz ok. 9800m3 wody pochodzącej ze studni przydomowych oraz innych źródeł.

Niezmiennie na terenach podmiejskich, a szczególnie wiejskich, cechujących się słabym zurbanizowaniem, gdzie ludność czerpie wodę z przydomowych studni oraz niewielkich wodociągów (o wydajności poniżej 1000 m3/dobę), od szeregu lat w wodzie przeznaczonej do spożycia stwierdza się podwyższone stężenia związków azotowych, żelaza, zwiększoną barwę i mętność oraz nieprawidłowy stan bakteriologiczny wody. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w lokalnym wtórnym zanieczyszczeniu warstw wodonośnych oraz sieci dystrybucyjnej, wynikającym w mniejszym stopniu z działalności rolniczej, a przede wszystkim z braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz nieuregulowanej gospodarki odpadami na tych terenach. Dlatego też powinno się dążyć do likwidacji małych wodociągów i budowy wodociągów o bardziej złożonych systemach uzdatniania wody, umożliwiających produkowanie wody do spożycia o właściwej jakości.

W 2017 roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszali interwencje, dotyczące pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Odnotowano 36 interwencji,  na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono występowanie przekroczeń normatywów w 16 przypadkach. Występujące w 2017 roku awarie, związane z różnego rodzaju uszkodzeniami sieci, prawdopodobnie powtarzały się mimo prowadzonych napraw i modernizacji.

Do czasu kompleksowej wymiany wszystkich wyeksploatowanych rurociągów miejskich, przede wszystkim instalacji osiedlowych oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach, interwencje mieszkańców będą się powtarzać, pomimo tego, że woda dopływająca spełnia wymagania sanitarne i jest dobrej jakości.

Z uwagi na zmiany w przepisach prawnych, monitoring jakości wody w 2017 roku realizowano w odmienny sposób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), które zastąpiło poprzednio obowiązujące, to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bądź podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej zobligowane są do prowadzenia badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody wyznaczane są w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Zadania powierzone organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały oparte przede wszystkim na prowadzeniu bieżącej weryfikacji, analizy i oceny gromadzonych danych monitoringowych. Jednocześnie rozporządzenie zobowiązuje organy PIS do uzgadniania harmonogramu pobierania próbek wody, wykonywania badań zgodnie z planem działania na dany rok, a ponadto badań ciepłej wody w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz badań wody po zakończeniu działań naprawczych. W 2017 roku kontrola jakości wody w ramach działań własnych, podjętych z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została przeprowadzona w 2015 punktach kontrolnych.

Z kontrolnych punktów monitoringowych w 2017 roku pobrano 17886 próbek wody przeznaczonej do spożycia, z których kwestionowanych było 945 (5,3%).

Wykres nr

Liczba pobranych próbek wody do spożycia w 2017 r.

W Zintegrowanym Laboratorium WSSE w Katowicach organy PIS wykonały 36108 oznaczeń parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej w pobranych próbkach wody wykonano ogółem 190729 oznaczeń.

Wykres nr

Liczba wykonanych oznaczeń parametrów jakości  wody do spożycia pobranych z urządzeń wodociągowych w 2017r.

Badania jakości wody w ramach działań własnych spowodowały wykrycie przekroczeń w wodzie pochodzącej z systemu zbiorowego zaopatrzenia (Wykres nr), w zakresie parametrów fizykochemicznych w 735 przypadkach oraz bakteriologicznych w 192 przypadkach. Obserwuje się wzrost ilości przekroczeń parametrów jakości wody w porównaniu z rokiem 2016.

Wykres nr

Liczba przekroczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2017 r. w województwie śląskim na podstawie wyników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Badania monitoringowe prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej wykazały występowanie przekroczeń w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz bakteriologicznych jakości wody do spożycia charakteryzowały się podobną tendencją.

Najczęściej występującymi przekroczeniami w zbadanych próbkach wody były zawartość żelaza oraz współtowarzyszące jej stężenie mętności, a także wielokrotnie odnotowywane przekroczenie zawartości chloru wolnego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody odnotowywano przede wszystkim obecność bakterii grupy coli i Legionella sp. Bakterie z rodzaju Legionella sp. występowały w 259 próbkach (6,6%), najczęściej jednak o średnim skażeniu – 210 próbek (5,3%). Jakość wody ciepłej w porównaniu z latami poprzednimi uległa znacznej poprawie. Należy podkreślić, że woda w wielu spośród kwestionowanych próbek wykazywała zanieczyszczenia mieszane.

Zgromadzone wyniki badań próbek wody umożliwią opracowywanie szczegółowych prognoz w zakresie przydatności wody do spożycia, a uzyskane w okresie długoterminowym wieloletnie informacje pozwolą oszacować ryzyko zdrowotne spożywania wody w poszczególnych strefach zaopatrzenia. Co istotne mieszkańcy województwa śląskiego w zdecydowanej większości korzystają z wody do spożycia o jakości spełniającej stawiane jej wymagania.

Ponadto pracownicy PIS wydali 14 decyzji w sprawie wprowadzenia nowych technologii uzdatniania wody.

Zawsze aktualne informacje o jakości wody w województwie dostępne są na portalu internetowym www.higienawody.wsse.katowice.pl.