**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim**

****

**POWIAT WODZISŁAWSKI**

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***147550***

*Zaopatrzenie w wodę– ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok.* ***18255,6***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim sprawuje nadzór

nad jakością wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu wodzisławskiego, w skład

którego wchodzą 4 miasta (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów) oraz 5 gmin wiejskich (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana).

Dostarczana woda pochodzi głównie ze zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie, które zasilane są wodą pochodzącą z ujęć powierzchniowych Dziećkowice, Goczałkowice, Czaniec i Strumień.

Ponadto pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim znajdują się 4 ujęcia głębinowe („Biały Domek”-Wodzisław Śląski, „Lasy Popielowskie”-Radlin, „Rydułtowy”-Rydułtowy, Turza Śląska- studnie „Kaplica” , „Bielec”, Widex), z czego przy 3 z nich zainstalowane są stacje uzdatniania wody. Gmina Lubomia natomiast zasilana jest w wodę z ujęć w Raciborzu.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim nadzoruje również jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącą z ujęcia indywidualnego w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim (woda spełniała wymagania sanitarne) oraz jakość wody z PPHU „Zawadzianka” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Działkowców 4 (jakość wody nie budziła zastrzeżeń).

Łącznie w 2017 roku na nadzorowanym terenie w ramach prowadzonego monitoringu jakości

wody pobrano **360** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody na przedmiotowym terenie nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem sporadycznych przekroczeń z ujęcia własnego Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej (stwierdzono jednorazowo podwyższoną ilość niklu oraz obecność bakterii grupy coli spowodowaną dłuższym zastojem wody w sieci u konsumenta). Po uzyskaniu informacji o przekroczeniach Spółka natychmiast podjęła działania naprawcze. Skuteczność powyższych działań potwierdziły ponowne badania wody.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wydał ocenę** **o przydatności wody do spożycia na obszarze powiatu wodzisławskiego w roku 2017.**

**MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***46500***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski – ok.* **4823,5 *m3/d****),*

*- dodatkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski*

*dostarcza wodę z własnego ujęcia głębinowego – ok.* ***164 m3/d.***

Na obszarze Miasta Wodzisław Śląski woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 170 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Na przeważającym obszarze Wodzisławia Śląskiego woda docierająca do odbiorców pochodzi z wodociągu zasilanego wodą zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach (GPW), natomiast południowo-wschodnia część Starego Miasta (ul. Kubsza, Młyńska, Michalskiego, Witosa) oraz rejon Osiedla Kopernika i częściowo ul. Skrzyszowska zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiej.

Zakup wody od GPW dla miasta to ok. 4823,5m3/d, natomiast z ujęcia własnego podawane jest do 164 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane są do badań laboratoryjnych z 5 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2017 roku na obszarze Miasta Wodzisław Śląski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 14 próbek wody. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako nadającą się do spożycia.

Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 51 badań jakości wody, natomiast Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – 48 badań. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

PPIS w Wodzisławiu Śląskim nadzorował również jakość wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia lokalnego należącego do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13. Woda ta wykorzystywana była wyłącznie na potrzeby szpitala.

W 2017 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano z wyżej wymienionego obiektu 1 próbkę wody. W badanej próbce nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 3 próbki wody. Woda w badanym zakresie spełniała wymagania sanitarne.

PPIS w Wodzisławiu Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, nadzorował także jakość wody z PPHU „Zawadzianka” znajdującego się w Wodzisławiu Śląskim, ul. Działkowców 4.

W 2017 r. pobrano z w/w obiektu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 1 próbkę wody do badań, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej – 3 próbki. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Wodzisław Śląski.**

**MIASTO RYDUŁTOWY**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***20300***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski - ok.* ***2175,8*** *m3/d),*

 *- woda dystrybuowana przez Ciepłownię Rydułtowy (SUW przy Kopalni Węgla*

*Kamiennego „Rydułtowy-Anna” – ok.* ***684*** *m3/d).*

Miasto Rydułtowy, podobnie jak większość obszaru powiatu wodzisławskiego, zaopatrywane jest w wodę pochodzącą ze zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie (woda jest transportowana z Oddziału Sieci Magistralnej w Mikołowie, który z kolei zasilany jest w wodę pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice, Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice i Stacji Uzdatniania Wody Czaniec), a ponadto Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy-Anna” ul. Leona 2 w Rydułtowach oraz ludność zamieszkująca obszar dzielnicy Orłowiec oraz ulice: Ligonia, Łokietka, Obywatelską i Mickiewicza zaopatrywana jest w wodę mieszaną (woda dołowa z poziomu 400 mieszana z wodą z magistrali GPW).

Na obszarze Miasta Rydułtowy woda do spożycia rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 70 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW) oraz Ciepłownia Rydułtowy rozprowadzając wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody przy Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy-Anna”, ul. Leona 2 w Rydułtowach.

Zakup wody od GPW dla miasta przez PWiK Wodzisław Śl. to ok. 2175,8 m3/d, natomiast ze Stacji Uzdatniania Wody Rydułtowy podawane jest ok. 684 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 5 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W roku 2017 na obszarze Miasta Rydułtowy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 11próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 13 badań jakości wody, Ciepłownia Rydułtowy wykonała

13 badań jakości wody, a Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – 12 badań. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Rydułtowy.**

**MIASTO RADLIN**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***16900***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski (ok. 1104m3/d) oraz „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin (ok. 1769 m3/d) – łącznie ok.* ***2873*** *m3/d),*

*- dodatkowo „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin rozprowadzają wodę z własnego ujęcia głębinowego – ok.* ***720*** *m3/d.*

Na obszarze Miasta Radlin woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim oraz z ujęć głębinowych znajdujących się w Radlinie przy ul. Wantuły. Woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 70 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim oraz „Wodociągi – Esox” Spółka z o.o. w Radlinie.

Oba przedsiębiorstwa dostarczają wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW) ponadto, na wschodnich obszarach Miasta Radlin „Wodociągi – Esox” rozprowadzają wodę ze wspomnianego wcześniej własnego ujęcia głębinowego. Zakup wody od GPW dla miasta to łącznie ok. 2873m3/d, natomiast z ujęcia własnego podawane jest ok. 720m3/d**.**

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2016 roku na obszarze Miasta Radlin w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 42próbki wody, z czego 12 próbek pobrano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej PWiK pobrało 10 próbek wody, a „Wodociągi-ESOX” – 20 próbek. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi. W roku 2017 nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Radlin.**

**MIASTO PSZÓW**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***13400***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:* ***ok. 1100***

*woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski -* ***988*** *m3/d oraz Przedsiębiorstwo „Amar” Sp. z o.o. Pszów – ok.* ***112*** *m3/d).*

Na obszarze Miasta Pszów woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 44 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Wodzisławiu Śląskim oraz Przedsiębiorstwo „Amar” Spółka z o.o. w Pszowie.

Oba przedsiębiorstwa dostarczają wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW). Zakup wody od GPW dla miasta to łącznie ok. 1100 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych przez pracowników PPIS Wodzisław Śl. z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2017 roku na obszarze Miasta Pszów w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 39próbek wody, z czego 7 próbek pobrano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej PWiK pobrało 9 próbek wody, GPW pobrało 18 próbek, a Przedsiębiorstwo „AMAR” – 5 próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Pszów.**

**MIASTO I POWIAT JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***85500***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda dostarczana przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój (JZWiK) zakupiona z Republiki Czeskiej- ok.* ***13238*** *m3/d*

Na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ponad 530 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Jastrzębiu Zdroju (JZWiK).

Na całym obszarze Jastrzębia Zdroju woda docierająca do odbiorców pochodzi z wodociągu zasilanego wodą zakupioną z Republiki Czeskiej.

Zakup wody czeskiej dla miasta to ok. 13238m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (PPIS) w Wodzisławiu Śląskim z 7 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z dodatkowych 12 punktów kontrolnych, pobierane przez JZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2017 roku na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 30 próbek wody, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej JZWiK pobrał 54 próbki. W badanych próbkach wody nie stwierdzano żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

PPIS w Wodzisławiu Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, nadzorował również jakość wody ze Stacji Uzdatniania Wody „Zofiówka” należącej do JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, Jastrzębie- Zdrój. Woda produkowana przez Stację w ilości 1200 m3/d wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby kopalni. Część produkowanej wody przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia (do 200 m3/d), a pozostała część wykorzystywana jest w procesach technologicznych.

W 2017 roku PPIS w Wodzisławiu Śląskim w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego pobrał z w/w obiektu 2 próbki wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego, natomiast przedsiębiorstwo pobrało 5 próbek w ramach kontroli wewnętrznej. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

PPIS w Wodzisławiu Śląskim nadzorował także jakość wody z FHU „ELA” znajdującej się w Jastrzębiu Zdroju, ul. Niepodległości 207B. W 2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Wodzisławiu Śląskim pobrano z w/w obiektu 1 próbkę wody do badań. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Ponadto, w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo pobrało 3 próbki wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem jednorazowego przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h. Badania rekontrolne nie wykazały przekroczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.**

**GMINA MSZANA**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***6950***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski*

*- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice – ok.* ***887*** *m3/d,*

*- woda zakupywana z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój – ok.* ***22*** *m3/d.*

Obszar gminy Mszana zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzaną siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 60 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

W sołectwie Gogołowa woda docierająca do odbiorców pochodzi z wodociągu zasilanego wodą zakupioną z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój w ilości ok. 22 m3/d*,*, natomiast reszta obszaru Gminy Mszana zasilana jest wodą zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) w ilości ok. 887m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 3 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2017 roku na obszarze gminy Mszana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 7 próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 6 badań jakości wody, natomiast Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. pobrało 12 próbek wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Mszana.**

**GMINA MARKLOWICE**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***5400***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski (ok.* ***1092*** *m3/d),*

*- woda dystrybuowana przez „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin (woda z własnego ujęcia głębinowego – ok.* ***189,13*** *m3/d).*

Na obszarze gminy Marklowice woda do spożycia pochodzi głównie z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim, natomiast niewielki procent obszaru gminy zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych znajdujących się w Radlinie przy ul. Wantuły. Woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 46 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW) oraz „Wodociągi – Esox” Spółka z o.o. w Radlinie, które rozprowadzają wodę ze wspomnianego wcześniej, własnego ujęcia głębinowego.

Zakup wody od GPW dla gminy to łącznie ok. 1092m3/d, natomiast z ujęcia własnego podawane jest ok. 189,13m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 1 stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Marklowice, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2017 roku na obszarze gminy Marklowice w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 6próbek -woda spełniała wymagania sanitarne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej „Wodociągi-Esox” Spółka z o.o. przeprowadziła 5 badań jakości wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatna do spożycia przez ludzi.

 Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Marklowice.**

**GMINA LUBOMIA**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***7500***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dystrybuowana przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny Lubomia zakupywana z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu - ok.****626****m3/d,*

Teren Gminy Lubomia, od 2014 roku zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą wyłącznie z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie Raciborza a dystrybuowaną przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Lubomii, który realizuje dostawę wody na terenie całej gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakup wody zZakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu dla gminy to łącznieok. 595 m3/d. Woda rozprowadzana jest siecią o długości 81 km.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 3stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z dwóch dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstwa wodociągowego.

W 2017 roku na obszarze Gminy Lubomia w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 6próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Ponadto Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Lubomii w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 5 próbek wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Lubomia .**

**GMINA GORZYCE**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***17600***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice (GPW) ogółem – ok.* ***1755*** *m3/d*

*- woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski (PWiK)– ok.* ***1532*** *m3/d,*

- *woda zakupiona od PWiK przez Spółkę Wodociągową Turza Śląska – ok.* ***223*** *m3/d - woda z własnych ujęć głębinowych po zmieszaniu z wodą z sieci magistralnej GPW, zakupioną od PWiK Wodzisław Śląski – ok.* ***91*** *m3/d*

Na obszarze gminy Gorzyce, dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW) oraz Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej (woda z własnych ujęć głębinowych mieszana z wodą z sieci magistralnej GPW zakupioną od PWiK Wodzisław Śl.).

Woda do spożycia rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ponad 160 km,

z czego 150 km to sieć wodociągowa należąca do PWiK Wodzisław Śl., natomiast ok. 10 km to sieć Spółki Wodociągowej zaopatrująca Turzę Śląską i Turzyczkę.

Zakup wody od GPW dla gminy w roku 2017 to łącznie ok. 1755 m3/d, z czego Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej podawała 223 *m3/d*wyżej wymienionejwody (w tym woda służąca do mieszania) oraz podawała wodę produkowaną z własnych ujęć głębinowych zmieszaną z wodą z sieci magistralnej GPW, zakupioną od PWiK Wodzisław Śląski w ilości ok. 91 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 7 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2017 roku na obszarze gminy Gorzyce w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 12próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 13 badań jakości wody, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice – 12 badań, natomiast Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej - 14 badań. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem jednorazowego przypadku stwierdzenia podwyższonej ilości niklu oraz obecności bakterii grupy coli w wodzie podawanej przez Spółkę Wodociągową w Turzy Śląskiej spowodowanego dłuższym zastojem wody w sieci u konsumenta. Po uzyskaniu informacji o przekroczeniach Spółka niezwłocznie podjęła działania naprawcze. Skuteczność powyższych działań potwierdziły ponowne badania wody.

Biorąc pod uwagę powyższe :

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Gorzyce .**

**GMINA GODÓW**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***13000***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice – ok.* ***1094,6*** *m3/d,*

*- woda zakupiona z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój – ok.* ***53,5*** *m3/d.*

Obszar gminy Godów zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez PPIS w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzaną siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 80 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Na przeważającym obszarze gminy Godów woda docierająca do odbiorców pochodziła z wodociągu zasilanego wodą zakupioną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice w ilości *1094,6**m3/d,* natomiast część miejscowości Gołkowice zasilane było wodą zakupioną od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój w ilości 53,5 *m3/d.*

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych. W 2017 roku na obszarze gminy Godów w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 8próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 5 badań jakości wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) w 2016r.  wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Godów.**