**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim.**

****

**POWIAT WODZISŁAWSKI**

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***147650***

*Zaopatrzenie w wodę– ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok.* ***18158,27***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim sprawuje nadzór

nad jakością wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu wodzisławskiego, w skład

którego wchodzą 4 miasta (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów) oraz 5 gmin wiejskich (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana).

Dostarczana woda pochodzi głównie ze zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie, które zasilane są wodą pochodzącą z ujęć powierzchniowych Dziećkowice, Goczałkowice, Czaniec i Strumień.

Ponadto pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim znajdują się 3 ujęcia głębinowe („Lasy Popielowskie”-Radlin, „Rydułtowy”-Rydułtowy, Turza Śląska- studnie „Kaplica”, „Bielec”, Widex), z czego przy 2 z nich zainstalowane są stacje uzdatniania wody. Gmina Lubomia natomiast zasilana jest w wodę z ujęć w Raciborzu.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim nadzoruje również jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącą z ujęcia indywidualnego w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim (woda spełniała wymagania sanitarne) oraz jakość wody z PPHU „Zawadzianka” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Działkowców 4 (jakość wody nie budziła zastrzeżeń).

Łącznie w 2018 roku na nadzorowanym terenie w ramach prowadzonego monitoringu jakości

wody pobrano 367 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z czego 85 próbek pobrano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez tutejszą Inspekcję Sanitarną, natomiast 282 próbki pobrano w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Jakość wody nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem dwóch przypadków stwierdzenia ponadnormatywnej ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w punkcie monitoringowym Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Pszowie oraz w punkcie monitoringowym w Łaziskach. Po uzyskaniu informacji o przekroczeniach przedsiębiorstwa wodociągowe niezwłocznie podjęły działania naprawcze. Skuteczność powyższych działań potwierdziły ponowne badania wody.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę** **o przydatności wody do spożycia na obszarze powiatu wodzisławskiego w roku 2018.**

**MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***46200***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski) – ok.* . ***4669,1*** *m3/d.*

Na obszarze Miasta Wodzisław Śląski woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 170 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

W kwietniu 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski wyłączyło z użytkowania ujęcie własne zlokalizowane przy ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, które w latach ubiegłych zaopatrywało w wodę południowo-wschodnią część Starego Miasta

(ul. Kubsza, Młyńska, Michalskiego, Witosa) oraz rejon Osiedla Kopernika i częściowo

ul. Skrzyszowską (wodociąg „Biały Domek”). W związku z powyższym, aktualnie cały obszar Miasta Wodzisław Śląski zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach (GPW). Woda transportowana jest z Oddziału Sieci Magistralnej w Mikołowie (który zasilany jest w wodę pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, Zakładu Uzdatniania Wody w Dziećkowicach i Stacji Uzdatniania Wody Czaniec) do zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie, gdzie jest dochlorowywana.

Zakup wody od GPW dla miasta to ok. **4669,1** m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 5 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2018 roku na obszarze Miasta Wodzisław Śląski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 14 próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 51 badań jakości wody, natomiast Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – 48 badań. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim nadzorował również jakość wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia lokalnego należącego do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13. Woda ta wykorzystywana była wyłącznie na potrzeby szpitala. W 2018 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano z wyżej wymienionego obiektu 1 próbkę wody. W badanej próbce nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej Szpital pobrał 2 próbki wody. Woda w badanym zakresie spełniała wymagania sanitarne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, nadzorował także jakość wody z PPHU „Zawadzianka” znajdującego się w Wodzisławiu Śląskim, ul. Działkowców 4. W 2018 r. pobrano z ww. obiektu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 1 próbkę wody do badań, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej – 3 próbki. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Wodzisław Śląski.**

**MIASTO RYDUŁTOWY**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***20600***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski - ok.* ***1794,8*** *m3/d),*

 *- woda zakupiona z Ekoenergia Silesia przez Ciepłownię Rydułtowy - ok.* ***271,2*** *m3/d*

 *- woda dystrybuowana przez Ciepłownię Rydułtowy ze Stacji Uzdatniania Wody Rydułtowy* *przy PGG Sp. z o.o., Oddział KWK ROW, Ruch Rydułtowy,*

*ul. Leona w Rydułtowach*  *– ok.* ***1205,5*** *m3/d).*

Miasto Rydułtowy, podobnie jak większość obszaru powiatu wodzisławskiego, zaopatrywane jest w wodę pochodzącą ze zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie (woda jest transportowana z Oddziału Sieci Magistralnej w Mikołowie, który z kolei zasilany jest w wodę pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice, Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice i Stacji Uzdatniania Wody Czaniec), a ponadto PGG Sp. z o.o., Oddział KWK ROW, Ruch Rydułtowy, ul. Leona w Rydułtowach oraz ludność zamieszkująca obszar dzielnicy Orłowiec oraz ulice: Ligonia, Łokietka, Obywatelska i Mickiewicza zaopatrywana jest w wodę mieszaną (woda dołowa z poziomu 400 uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody przy ww. kopalni mieszana z wodą z magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.).

Na obszarze Miasta Rydułtowy woda do spożycia rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 76 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW) oraz Ciepłownia Rydułtowy rozprowadzając wspomnianą wyżej wodę mieszaną.

Zakup wody od GPW dla miasta przez PWiK Wodzisław Śl. w roku 2018 to ok. 1794,8 m3/d, zakup wody z Ekoenergia Silesia przez Ciepłownię Rydułtowy to ok. 271,2 m3/d, natomiast ze Stacji Uzdatniania Wody Rydułtowy podawane było ok. 1205,5 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 5 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W roku 2018 na obszarze Miasta Rydułtowy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 10próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 13 badań jakości wody, Ciepłownia Rydułtowy wykonała

13 badań jakości wody, a Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – 12 badań. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Rydułtowy.**

**MIASTO RADLIN**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***17200***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski (ok. 1051,4 m3/d) oraz „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin (ok. 1642 m3/d) – łącznie ok.* ***2693,4*** *m3/d),*

*- dodatkowo „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin rozprowadzają wodę z własnego ujęcia głębinowego – ok.* ***603,87*** *m3/d.*

Na obszarze Miasta Radlin woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim oraz z ujęć głębinowych znajdujących się w Radlinie przy ul. Wantuły. Woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 70 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim oraz „Wodociągi – Esox” Spółka z o.o. w Radlinie.

Oba przedsiębiorstwa dostarczają wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW) ponadto, na wschodnich obszarach Miasta Radlin „Wodociągi – Esox” rozprowadzają wodę ze wspomnianego wcześniej własnego ujęcia głębinowego. Zakup wody od GPW dla miasta to łącznie ok. 2693,4 m3/d, natomiast z ujęcia własnego podawane jest ok. 603,87m3/d**.**

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2018 roku na obszarze Miasta Radlin w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 42próbki wody, z czego 12 próbek pobrano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim. Z kolei w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim pobrało 10 próbek wody, a „Wodociągi-Esox” – 20 próbek. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi. W roku 2018 nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Radlin.**

**MIASTO PSZÓW**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***13200***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:* ***ok. 1124,4***

*woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski –* ***1003,4*** *m3/d oraz Przedsiębiorstwo „Amar” Sp. z o.o. Pszów – ok.* ***121*** *m3/d).*

Na obszarze Miasta Pszów woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 45,6 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Wodzisławiu Śląskim oraz Przedsiębiorstwo „Amar” Spółka z o.o. w Pszowie.

Oba przedsiębiorstwa dostarczają wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (GPW). Zakup wody od GPW dla miasta to łącznie ok. 1124,4 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2018 roku na obszarze Miasta Pszów w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 48próbek wody, z czego 9 próbek pobrano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem jednorazowego przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w punkcie monitoringowym Oddziału Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Pszowie. Po uzyskaniu informacji o przekroczeniu przedsiębiorstwo niezwłocznie podjęło działania naprawcze. Skuteczność powyższych działań potwierdziły ponowne badania wody. W ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim pobrało 10 próbek wody, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach pobrało 24 próbki, a Przedsiębiorstwo „AMAR” Spółka z o.o w Pszowie – 5 próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r.  wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Pszów.**

**MIASTO I POWIAT JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***85500***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda dostarczana przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój (JZWiK) zakupiona z Republiki Czeskiej- ok.* ***13215,9*** *m3/d*

Na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ponad 530 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Jastrzębiu Zdroju (JZWiK).

Na całym obszarze Jastrzębia – Zdroju woda docierająca do odbiorców pochodzi z wodociągu zasilanego wodą zakupioną od Północno-Morawskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ostrawa S.A. w Republice Czeskiej. Woda ta pochodzi ze zbiornika wody Šance, a transportowana jest ze Stacji Uzdatniania Wody Nova Ves koło Frydlantu nad Ostravicą.

Zakup wody czeskiej dla miasta to ok. **13215,9** m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (PPIS) w Wodzisławiu Śląskim z 7 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta, jak również z dodatkowych 12 punktów kontrolnych, pobierane przez JZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

Łącznie w 2018 roku na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 31 próbek wody, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej JZWiK pobrał 52 próbki. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń. Nie odnotowano również żadnych skarg na jakość wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, nadzorował również jakość wody ze Stacji Uzdatniania Wody „Zofiówka” należącej do JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, Jastrzębie – Zdrój. Woda produkowana przez Stację w ilości 1200 m3/d wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby kopalni. Część produkowanej wody przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia (do 200 m3/d), a pozostała część wykorzystywana jest w procesach technologicznych.

W 2018 roku w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano z ww. obiektu 2 próbki wody do badań, natomiast przedsiębiorstwo pobrało 4 próbki w ramach kontroli wewnętrznej. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim nadzorował także jakość wody z FHU „ELA” znajdującej się w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Niepodległości 207B.

W 2018 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano z ww. obiektu 1 próbkę wody do badań. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Ponadto, w ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo pobrało 3 próbki wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.**

**GMINA MSZANA**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***6950***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice – ok.* ***714,5*** *m3/d,*

*- woda zakupiona z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój – ok.* ***22*** *m3/d.*

Obszar gminy Mszana zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzaną siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 60 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

W sołectwie Gogołowa woda docierająca do odbiorców pochodzi z wodociągu zasilanego wodą zakupioną z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój w ilości ok. 22 m3/d*,*, natomiast reszta obszaru Gminy Mszana zasilana jest wodą zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) w ilości ok. 714,5m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 3 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2018 roku na obszarze gminy Mszana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 6 próbek wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 3 badania jakości wody, natomiast Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. pobrało 11 próbek wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Mszana.**

**GMINA MARKLOWICE**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***5400***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski (ok.* ***1003,1*** *m3/d),*

*- woda dystrybuowana przez „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. Radlin (woda z własnego ujęcia głębinowego – ok.* ***273,8*** *m3/d).*

Na obszarze gminy Marklowice woda do spożycia pochodzi głównie z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim, natomiast niewielki procent obszaru gminy zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych znajdujących się w Radlinie przy ul. Wantuły. Woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 46 km.

Dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW) oraz „Wodociągi – Esox” Spółka z o.o. w Radlinie, które rozprowadzają wodę ze wspomnianego wcześniej, własnego ujęcia głębinowego.

Zakup wody od GPW dla gminy to łącznie ok. 1003,1m3/d, natomiast z ujęcia własnego podawane było ok. 273,8m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 1 stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Marklowice, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2018 roku na obszarze gminy Marklowice w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano 6próbek -woda spełniała wymagania sanitarne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej „Wodociągi-Esox” Spółka z o.o. przeprowadziła 6 badań jakości wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatna do spożycia przez ludzi.

 Biorąc pod uwagę powyższe:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Marklowice.**

**GMINA LUBOMIA**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***7500***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dystrybuowana przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny Lubomia zakupiona z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu - ok.****636****m3/d,*

Teren Gminy Lubomia zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą wyłącznie z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie Raciborza, a dystrybuowaną przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Lubomii, który realizuje dostawę wody na terenie całej gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakup wody zZakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu dla gminy to łącznieok. 636 m3/d. Woda rozprowadzana jest siecią o długości 81 km.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 3stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z dwóch dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstwa wodociągowego.

W 2018 roku na obszarze Gminy Lubomia w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 6próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Ponadto Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Lubomii w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 3 próbki wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe:

 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) w 2018 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Lubomia .**

**GMINA GORZYCE**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***17600***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice (GPW) ogółem – ok.* ***2011,2*** *m3/d*

*- woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski (PWiK)– ok.* ***1777,2*** *m3/d,*

- *woda zakupiona od PWiK przez Spółkę Wodociągową Turza Śląska – ok.* ***234*** *m3/d - woda z własnych ujęć głębinowych po zmieszaniu z wodą z sieci magistralnej GPW, zakupioną od PWiK Wodzisław Śląski – ok.* ***99*** *m3/d*

Na obszarze gminy Gorzyce, dostawę wody realizują, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (PWiK) dostarczając wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW) oraz Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej (woda z własnych ujęć głębinowych mieszana z wodą z sieci magistralnej GPW zakupioną od PWiK Wodzisław Śl.).

Woda do spożycia rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości ponad 160 km,

z czego 150 km to sieć wodociągowa należąca do PWiK Wodzisław Śl., natomiast ok. 10 km to sieć Spółki Wodociągowej zaopatrująca Turzę Śląską i Turzyczkę.

Zakup wody od GPW dla gminy w roku 2018 to łącznie ok. 1755 m3/d, z czego Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej podawała 234 m3/dwyżej wymienionejwody (w tym woda służąca do mieszania) oraz podawała wodę produkowaną z własnych ujęć głębinowych zmieszaną z wodą z sieci magistralnej GPW, zakupioną od PWiK Wodzisław Śląski w ilości ok. 99 m3/d.

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 6 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych.

W 2018 roku na obszarze gminy Gorzyce w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 11próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 13 badań jakości wody, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice wykonało 12 badań oraz Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej - 10 badań. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe :

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w 2018 r wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Gorzyce .**

**GMINA GODÓW**

* *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***13000***
* *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d:*

*-* *woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.*

*z o.o. Wodzisław Śląski*

*- woda zakupiona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice – ok.* ***1050,1*** *m3/d,*

*- woda zakupiona z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój – ok****. 85,3*** *m3/d.*

Obszar gminy Godów zaopatrywany jest w wodę do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem nadzorowanym przez PPIS w Wodzisławiu Śląskim i rozprowadzaną siecią rozdzielczą o łącznej długości ok. 82,5 km.

Dostawę wody realizuje, zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Na przeważającym obszarze gminy Godów woda docierająca do odbiorców pochodziła z wodociągu zasilanego wodą zakupioną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice w ilości *1050,1**m3/d,* natomiast część miejscowości Gołkowice zasilane było wodą zakupioną od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój w ilości 85,3 *m3/d* (woda pochodzi z Republiki Czeskiej).

Próbki wody wodociągowej pobierane były do badań laboratoryjnych z 4 stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na terenie gminy, jak również z kilku dodatkowych punktów kontrolnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstw wodociągowych. W 2018 roku na obszarze gminy Godów w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wodzisławiu Śląskim pobrano łącznie 9próbek wody. Jakość wody nie budziła zastrzeżeń za wyjątkiem jednorazowego przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w punkcie monitoringowym w Łaziskach spowodowanego złym stanem technicznym punktu czerpalnego. Po uzyskaniu informacji o przekroczeniach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim niezwłocznie podjęło działania naprawcze. Skuteczność powyższych działań potwierdziły ponowne badania wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli wewnętrznej wykonało 5 badań jakości wody. Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wodę oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 2018 r.  wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Godów.**