**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

****

**POWIAT ŻYWIECKI**

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***86605***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok.* ***11452***

Mieszkańcy Powiatu Żywieckiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez:

- wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzane przez przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady gospodarki komunalnej lub zarejestrowane spółki wodne,

- prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody,

- studnie indywidualne.

W 2016 r. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzane przez przedsiębiorstwa wodociągowe zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) dostarczały wodę do około 57% mieszkańców powiatu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę jest zadaniem własnym gminy. W gminach Koszarawa i Ujsoły brak wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Natomiast w gminach Rajcza i Świnna poniżej 15% mieszkańców jest zaopatrywanych w wodę przez te wodociągi.

|  |  |
| --- | --- |
| *Gminy Powiatu Żywieckiego* | *% mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę* |
| *Żywiec* | *99,6* |
| *Czernichów* | *38,4* |
| *Gilowice* | *68,7* |
| *Jeleśnia* | *27,3* |
| *Koszarawa* | *0,0* |
| *Lipowa* | *88,3* |
| *Łękawica* | *64,4* |
| *Łodygowice* | *83,8* |
| *Milówka* | *28,0* |
| *Radziechowy - Wieprz* | *59,2* |
| *Rajcza* | *6,6* |
| *Ślemień* | *33,8* |
| *Świnna* | *14,1* |
| *Ujsoły* | *0,0* |
| *Węgierska Górka* | *52,9* |



W 2016 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu było 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykazanych poniżej.

Wodociągi te rozprowadziły około 11452 m3/d wody do spożycia. Jakość wody dostarczana przez te wodociągi była na bieżąco monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców tych wodociągów oraz przez inspekcję sanitarną.

**GMINA CZERNICHÓW**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***6477***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***2484***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***512***

Około 2484 mieszkańców Gminy (38,4%) spośród 6477 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Czernichów funkcjonuje 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę objętych stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Czernichów 1 | Spółka Wodociągowa Czernichów | Czernichów | Strażacka 15 | 420 | 30,0 |
| 2 | Międzybrodzie Bialskie | Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica | Międzybrodzie Bialskie | Energetyków 2 | 444 | 89,0 |
| 3 | Międzybrodzie Żywieckie | Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica | Międzybrodzie Bialskie | Energetyków 2 | 1100 | 316,9 |
| 4 | Pod Hrobaczą Łąką | Spółka Wodno-Wodociągowa "Pod Hrobaczą Łąką" | Międzybrodzie Bialskie | Kotelnica 6 | 400 | 60,0 |
| 5 | Czernichów 2 | Spółka Wodna nr 1 w Czernichowie | Tresna | Żywiecka 2 | 120 | 16,0 |
| Razem | | | | | 2484 | 512 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Czernichów pobrano ogółem **18** próbek wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponentów ww. wodociągów **12** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

* Wodociąg Międzybrodzie Żywieckie Isepnica – przesłano 5 badań *(zaplanowano 5),*
* Wodociąg Międzybrodzie Bialskie Isepnica – przesłano 2 badania *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Międzybrodzie Bialskie „Pod Hrobaczą Łąką” – przesłano 3 badania *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Czernichów 1 - Spółka Wodociągowa – przesłano 1 badanie *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Czernichów 2 - Spółka Wodna nr 1 – przesłano 1 badanie *(zaplanowano 3).*

Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi:**

* Wodociąg Międzybrodzie Bialskie Isepnica
* Wodociąg Czernichów 1 Spółka Wodociągowa
* Wodociąg Czernichów 2 Spółka Wodna nr 1

jest mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi.**

**GMINA GILOWICE**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***6134***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***4212***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***356***

Około 4212 mieszkańców Gminy (68,7%) spośród 6134 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Gilowice znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę objęty stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Gilowice | Gminny Zakład Usług Wodnych w Gilowicach | Gilowice | Krakowska 40 | 4212 | 356,0 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Gilowice pobrano z ww. wodociągu ogółem 4 próbki wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Gilowicach 8 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 8).*

Zakwestionowano jakość wody w **1** próbce ze względu na wysoką mętność wody.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA JELEŚNIA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***13478***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***3680***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***370***

Około 3680 mieszkańców Gminy (27,3%) spośród 13478 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Jeleśnia znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Jeleśnia Dolna | Spółka Wodociągowa „Jeleśnia Dolna” | Jeleśnia | Malinowa 11 | 1580 | 90,0 |
| 2 | Sopotnia Wielka | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni | Jeleśnia | Plebańska 5 | 1630 | 200,0 |
| 3 | Jeleśnia Środek | Spółka Wodna „Jeleśnia Środek” | Jeleśnia | Jana Kazimierza 92 | 470 | 80,0 |
| Razem | | | | | 3680 | 370 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Jeleśnia pobrano z analizowanych wodociągów ogółem **8** próbek wody do badań.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponentów ww. wodociągów **13** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

* Wodociąg Sopotnia Wielka – przesłano 5 badań *(zaplanowano 10),*
* Wodociąg Jeleśnia Dolna – przesłano 5 badań *(zaplanowano 5),*
* Wodociąg Jeleśnia Środek – przesłano 3 badania *(zaplanowano 4),*

Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi:**

* Wodociąg Sopotnia Wielka
* Wodociąg Jeleśnia Środek

była mniejsza, niż w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA KOSZARAWA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***2520***

Mieszkańcy Gminy korzystali tylko z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych. Na terenie Gminy Koszarawa brak urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Jakość wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody nie była oceniana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

Żaden właściciel lub zarządca indywidualnego ujęcia wody nie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **(**Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Żywcu nie otrzymał informacji o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów jakości wody ujmowanej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących w wodę mieszkańców Gminy Koszarawa.

**GMINA LIPOWA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***10442***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***9200***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***662***

Około 9200 mieszkańców Gminy (88%) spośród 10442 mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Lipowa znajdują się 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Lipowa Poddzielec | Spółka Wodociągowa „Lipowa Poddzielec” | Lipowa | 877 | 400 | 26,0 |
| 2 | Lipowa | Urząd Gminy Lipowa | Lipowa | 708 | 7671 | 551,0 |
| 3 | Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle | Urząd Gminy Lipowa | Lipowa | 708 | 315 | 5,3 |
| 4 | Słotwina | Spółka Wodociągowa w Słotwinie | Słotwina | 200 | 800 | 80,0 |
| Razem | | | | | 9186 | 662 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lipowa z ww. wodociągów pobrano ogółem 10 próbek wody do badań. Zakwestionowano jakość wody w 3-ch próbkach, t.j.:

* **Wodociąg Słotwina –** kwestionowana 1 próbka wody ze względu na wysoką mętność,
* **Wodociąg Lipowa Poddzielec –** kwestionowana 1 próbka wody ze względu na wysoką mętność oraz obecność bakterii *Clostridium perfringens*,
* **Wodociąg Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle –** kwestionowana 1 próbka wody ze względu na wysoką mętność oraz obecność bakterii *Clostridium perfringens*.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów ww. wodociągów **18** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w tym:

* Wodociąg Lipowa – przesłano 9 badań *(zaplanowano 9),*
* Wodociąg Lipowa Poddzielec – przesłano 3 badania *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Słotwina – przesłano 4 badania *(zaplanowano 4),*
* Wodociąg Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle – przesłano 2 badania *(zaplanowano 2),*

Zakwestionowano jakość wody w 2**-ch** próbkach wody zbadanej w ramach kontroli wewnętrznej, t.j.:

* **Wodociąg Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle** – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na obecność bakterii grupy coli;
* **Wodociąg Słotwina –** zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na obecność bakterii *Clostridium perfringens*.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zostało wyczyszczone ujęcie wody i filtry oraz zwiększono dawkę dozowanego środka dezynfekcyjnego. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wydał ocenę o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA ŁĘKAWICA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***4402***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***2830***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***180***

Około 2830 mieszkańców Gminy (64,3%) spośród 4402 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Łękawica znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j. wodociąg Łękawica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Łękawica | Zakład Usług Komunalnych | Łękawica | Żywiecka 3 | 2830 | 180,0 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łękawica z ww. wodociągu pobrano ogółem 3próbki wody do badań.

Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Zakładu Usług Komunalnych Łękawica **7** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (*zaplanowano 7)*. Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA ŁODYGOWICE**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***14253***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***11870***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***830***

Około 11870 mieszkańców Gminy (83%) spośród 14253 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Łodygowice znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Łodygowice | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach | Łodygowice | Piłsudskiego 75 | 10000 | 570,0 |
| 2 | Pietrzykowice I | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach | Łodygowice | Piłsudskiego 75 | 670 | 60,0 |
| 3 | Pietrzykowice II | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach | Łodygowice | Piłsudskiego 75 | 1200 | 200,0 |
| Razem | | | | | 11870 | 830,0 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łodygowice z ww. wodociągów pobrano ogółem 9 próbek wody do badań.

Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów ww. wodociągów 14wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w tym:

* Wodociąg Łodygowice – przesłano 6 badań *(zaplanowano 6),*
* Wodociąg Pietrzykowice 1 – przesłano 4 badania *(zaplanowano 4),*
* Wodociąg Pietrzykowice 2 – przesłano 4 badania *(zaplanowano 4).*

Zakwestionowano jakość wody w **1-ej** próbce wody wykonanej w ramach kontroli wewnętrznej, t.j.:

* **Wodociąg Łodygowice - kwestionowana 1 próbka wody ze względu na wysoką mętność.**

Stwierdzone przekroczenie trwało krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wydał ocenę o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA MILÓWKA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***10052***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***2880***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***134***

Około 2880 mieszkańców Gminy (28,7%) spośród 10052 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Milówka znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j.:

* wodociąg Milówka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Milówka | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce | Milówka | Jana Kazimierza 123 | 2880 | 134,2 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Milówka z ww. wodociągu pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce **6** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 7).* Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej** przez wodociąg była mniejsza, niż w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***13077***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***7740***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***560***

Około 7740 mieszkańców Gminy (59,2%) spośród 13077 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Przybędza | Spółka Wodno Ściekowa w Przybędzy | Przybędza | 3-Maja 75 | 800 | 63,0 |
| 2 | Radziechowy | Spółka Wodno Ściekowa w Radziechowach | Radziechowy | Św. Marcina 23 | 3600 | 295,1 |
| 3 | Wieprz | Spółka Wodno Ściekowa w Wieprzu | Wieprz | Żywiecka | 3340 | 202,3 |
| Razem | | | | | 7740 | 560,4 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz z ww. wodociągów pobrano ogółem 9 próbek wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów ww. wodociągów 13wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w tym:

* Wodociąg Radziechowy – przesłano 6 wyników badań *(zaplanowano 7),*
* Wodociąg Przybędza – przesłano 3 wyniki badań *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Wieprz – przesłano 4 wyniki badań *(zaplanowano 5).*

Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi:**

* Wodociąg Radziechowy
* Wodociąg Wieprz

była mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA RAJCZA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***8774***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***580***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***55***

Około 580 mieszkańców Gminy (6,6%) spośród 8774 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Rajcza znajdują się 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Rajcza | Zakład Usług Komunalnych w Rajczy | Rajcza | Górska | 240 | 20,0 |
| 2 | Zwardoń | Zakład Usług Komunalnych w Rajczy | Rajcza | Górska | 340 | 35,0 |
| Razem | | | | | 580 | 55 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rajcza z ww. wodociągów pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów ww. wodociągów **8** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w tym:

* Wodociąg Rajcza – przesłano 3 wyniki badań *(zaplanowano 3),*
* Wodociąg Zwardoń – przesłano 5 wyników badań *(zaplanowano 5),*

Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA ŚLEMIEŃ**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***3530***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***1190***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***54***

Około 1190 mieszkańców Gminy (33,7%) spośród 3530 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Ślemień znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j.:

* wodociąg Ślemień.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Ślemień | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ślemień | Ślemień | Za rzeką 5 | 1190 | 54,5 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Ślemień z ww. wodociągu pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Zakwestionowano jakość wody w 1-ej próbce ze względu na obecność bakterii *Clostridium perfringens* oraz bakterii grupy coli.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia i dezynfekcji filtrów oraz urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ślemień **5**wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 5).*

Zakwestionowano jakość wody w **2-ch** próbkach wody ze względu na wysoką mętność.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia i dezynfekcji filtrów oraz urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA ŚWINNA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***8010***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***1136***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***186***

Około 1136 mieszkańców Gminy (14,2%) spośród 8010 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Świnna znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j. :

* wodociąg Świnna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Świnna | Urząd Gminy Świnna | Świnna | Wspólna 13 | 1136 | 185,8 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Świnna z ww. wodociągu pobrano ogółem 1 próbkę wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Urząd Gminy Świnna **5**wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 5).* Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**GMINA UJSOŁY**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***4566***

Mieszkańcy korzystali tylko z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych. Na terenie Gminy Ujsoły brak urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Jakość wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody nie była oceniana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

Żaden właściciel lub zarządca indywidualnego ujęcia wody nie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **(**Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W roku 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Żywcu nie otrzymał informacji o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów jakości wody ujmowanej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących w wodę mieszkańców Gminy Ujsoły.

**GMINA WĘGIERSKA GÓRKA**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***15119***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***8000***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***505***

Około 8000 mieszkańców Gminy (52,9%) spośród 15119 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Węgierska Górka znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę t.j.:

* wodociąg Węgierska Górka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Węgierska Górka | Beskid EKO SYSTEM Sp. z o.o | Cięcina | Graniczna 1 | 8000 | 505,0 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Węgierska Górka z ww. wodociągu pobrano ogółem **5** próbek wody do badań.

Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. Cięcina ul. Graniczna, **19**  wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 23).* Zakwestionowano jakość wody w **1** próbce ze względu na wysoką mętność wody.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.

**Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez** Wodociąg Węgierska Górka była mniejsza, niż w harmonogramie, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

**MIASTO ŻYWIEC**

*Liczba ludności ogółem ok.* ***30941***

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok.* ***30817***

*Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d: ok.* ***7047***

Około 30817 mieszkańców Miasta (99,6%) spośród 30941 zameldowanych mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Żywca znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j.:

* wodociąg Żywiec.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wodociągu** | **Zarządca wodociągu** | **Adres zarządcy** | | **Liczba zaopatrywanej ludności** | **Produkcja wody m3/d** |
| 1 | Żywiec | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. | Żywiec | Bracka 66 | 30817 | 7047,0 |

W 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Żywca z ww. wodociągu pobrano ogółem **33** próbki wody do badań. Jakość wody nie była kwestionowana.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec **28** wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej *(zaplanowano 28).* Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej w 2016r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**